## Sheet1
給水工事（直結増圧式）計画協議調書
計画協議内容
工 事 種 類
工 事 場 所 |  |  | 敦賀市
階 数・戸 数・栓数 |  |  | 階 戸 栓
配水管 |  |  | 口径 管種
給水管 |  |  | 口径 管種
最小動水圧 | [5 empty] | ＭＰａ
計画メーター口径
配水管までの落差
全体の瞬間最大給水量 | [5 empty] | ㍑／min
ポンプ吐出圧力設定値 | [5 empty] | ＭＰａ
添 付 書 類 |  |  | ・水理計算書 ・増圧装置に関する給水用具の仕様書（直結給水用増圧装 置・減圧式逆流防止器・減圧弁・空気弁等） ・維持管理誓約書
既設給水方法 |  |  | 直圧方式 タンク方式 直圧・タンク併用方式
メーター番号
メーター口径
誓 約 書
（ 新 設 ・ 既 設 ） 建 物
平成 年 月 日
敦 賀 市 長 殿
|  |  |  | 申請者 | 住 所
[5 empty] | 氏 名 |  | 印
℡
敦賀市指定給水装置工事事業者
印
直結増圧式による給水を実施するにあたり、増圧装置維持管理者等を当方で責任を持って依頼し、下記事項を遵守することを誓約いたします。
記
| 建物所在地 | 敦賀市
建 物 名 称
１．直結給水用増圧装置および減圧式逆流防止装置を含め、給水装置の維持管理について は、当方にて適切に実施いたします。
| 管理責任者 |  | 住所
|  |  | 氏名 |  |  | ℡
| 給水装置維持管理者 |  | 住所
|  |  | 氏名 |  |  | ℡
| 増圧装置および減圧式 逆流防止器維持管理者 |  | 住所
|  |  | 氏名 |  |  | ℡
なお、入居者（使用者）へは当方において直結給水用増圧装置による給水方式であることを説明し、上記管理責任者等を周知させると共に、配水管の切り替え工事ならびに量水器の取り替え工事、事故等による断水や減水時の入居者への広報、およびそれに伴うバルブ操作を含む装置の管理についても、管理責任者により対応いたします。また、非常用給水栓についても、緊急時のみに使用し、一般用に使用されない様に、非常用の標示と周知を図ります。
２．直結給水用増圧装置は、下記製品を設置いたします。
メーカー名
| 揚 程 |  |  | ｍ | 出 力 | kw | 給水方法
| 吐 出 量 |  |  | ㍑/min | 口 径 | mm | 直接・高置
なお、将来、適用範囲を超える水使用実態が生じた場合、速やかにタンク方式に変更いたします。
３．給水装置の所有者に変更が生じた場合は、速やかに上記内容を継承し、誓約書を再提 出いたします。
４．将来、増圧装置等の故障により生じた断水等の問題には、当方が適切に対処すること を誓約いたします。